# 竞价采购文件

采购项目编号：PXZ19B052

采购项目名称：重庆市老年大学校舍维修维护

采 购 人：重庆市老年大学

代理机构：重庆鹏翔招标代理有限公司

二○一九年八月

重庆市老年大学校舍维修维护

竞价采购文件

根据“公开、公平、公正”的原则，重庆鹏翔招标代理有限公司接受重庆市老年大学的委托对重庆市老年大学校舍维修维护（项目编号：PXZ19B052）实行竞价采购。本项目于2019年8月19日在重庆市老年大学网址：（http://www.cqslndx.com/）发布竞价采购公告。凡有意参加的供应商，请到采购代理机构领取或在重庆市老年大学网上下载本项目竞价采购文件以及补遗等开标前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

一、项目概况

（一）项目名称：重庆市老年大学校舍维修维护

（二）最高限价：人民币28万元整

（三）投标保证金：人民币4000元整

注：本项目不接受联合体参与投标。

二、供应商资质要求

（一）基本资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供诚信声明）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供供应商情况介绍）；

4、有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录（提供诚信声明）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格要求

具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包资质（提供资质证书副本复印件并加盖鲜章）的重庆市内供应商。

三、投标相关要求

（一）请简介贵公司的基本情况并提供供应商公司营业执照。若为分支机构必须取得总公司（所）的授权书，经营规模、综合实力等相应情况以分支机构的情况为准。总公司（所）仅能授权一家分支机构进行投标，且发出授权后总公司（所）不得与分支机构一同参与投标，总公司（所）承担分支机构民事责任能力。

（二）对竞价采购文件的各项要求做出详尽的整体应答，并保证在本次成交后严格执行。

注：供应商需按竞价采购文件“十三、投标文件格式”提交投标文件。

四、投标费用及相关说明

（一）竞价采购文件售价为：300元（投标现场缴纳现金, 售后不退。）

（二）投标保证金

参与竞价的供应商应在规定时间内缴纳投标保证金：

1、保证金缴纳到账截止时间为开标前一日北京时间09时30分；

2、保证金缴纳金额：人民币4000元（人民币肆仟元整）

（三）采购代理服务费

成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳招标代理服务费人民币4000元（人民币肆仟元整）

保证金及采购代理费缴纳账号：

户  名：重庆鹏翔招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆较场口支行

账  号：123906511610606

未提交或未足额提交投标保证金的供应商视为无效供应商。

（四）投标保证金退还方式

未成交供应商缴纳的投标保证金，在结果公示后代理机构5个工作日内按来款账户退还未成交供应商。成交供应商的投标保证金，在签订合同后代理机构5个工作日内按来款账户退还。

（五）投标有关规定

投标文件包含正本壹份、副本壹份，均应密封送达开标现场。封套上注明项目编号、项目名称、供应商名称及地址、及“不准提前启封”字样，如正本和副本分别密封的还应注明“正本”、“副本”字样。信封的封口须加盖供应商公章或授权代表签字。

投标文件需采用软面装订，投标文件封面需注明项目编号、项目名称、供应商名称及地址、“正本”、“副本”字样。

超过投标截止时间、不按本竞价采购文件规定密封的投标文件，或不按竞价采购文件规定提交有效足额投标保证金的投标，恕不接受。

投标费用：无论投标结果如何，供应商参与本项目投标的所有费用均应由供应商自行承担。

五、报价说明

1．报价原则：本次报价为人民币报价，总价包干，不能高于采购人预算金额，报价应包括完成该工程项目的人工费、基础材料费、主材料费、利润、税金、管理费，成交人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用，成交后，采购人不另外增加任何费用。

2．供应商应结合本项目提供清单自行踏勘现场，充分了解项目情况，施工须达到设计要求。

六、采购项目技术要求

该项目必须提供建筑类项目经理1名、施工员2名以上、专职安全员1名。

| 序号 | 项目名称 | 材料名称 | 单位 | 工程量 | 材料及工艺做法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市老年大学校舍维修维护 | 打地砖拆除 | ㎡ | 30 |  |
| 2 |  | 出渣下楼 | 车 | 3 | 人工从七楼下到负一楼 |
| 3 |  | 出渣渣场费、车费 | 车 | 3 | 车费加人工 |
| 4 |  | 地面清理打地平 | ㎡ | 30 |  |
| 5 |  | 地面做防水 | ㎡ | 30 |  |
| 6 |  | 安装二次排水 | 项 | 1 |  |
| 7 |  | 便槽安装 | 个 | 8 |  |
| 8 |  | 地砖铺贴 | ㎡ | 30 |  |
| 9 |  | 门槛石铺装 | 米 | 2 |  |
| 10 |  | 便槽之间隔板安装 | 项 | 1 | 拆装包含五金配件 |
| 11 |  | 水箱安装 | 个 | 8 | 改水路、包含五金配件 |
| 12 |  | 更换门套 | 米 | 5 |  |
| 13 |  | 马桶安装 | 个 | 1 |  |
| 14 |  | 做卫生 | 项 | 1 |  |
| 15 |  | 临时设施费 | 项 | 1 | 1、临时灯、线、脚手架、马凳、操作台等临时使用设施。 |
| 16 |  | 完工清洁费 | 项 | 1 | 1、专业保洁公司做开荒保洁。 |
| 1 | 老年大学七楼男厕所维修 | 打地砖拆除 | ㎡ | 24 |  |
| 2 |  | 出渣下楼 | 车 | 2 | 人工从七楼下到负一楼 |
| 3 |  | 出渣渣场费、车费 | 车 | 2 | 车费加人工 |
| 4 |  | 地面清理打地平 | ㎡ | 24 |  |
| 5 |  | 地面做防水 | ㎡ | 24 |  |
| 6 |  | 安装二次排水 | 项 | 1 |  |
| 7 |  | 便槽安装 | 个 | 4 |  |
| 8 |  | 地砖铺贴 | ㎡ | 24 |  |
| 9 |  | 门槛石铺装 | 米 | 2 |  |
| 10 |  | 便槽之间隔板安装 | 项 | 1 | 拆装包含五金配件 |
| 11 |  | 水箱安装 | 个 | 4 | 改水路、包含五金配件 |
| 12 |  | 更换门套 | 米 | 5 |  |
| 13 |  | 马桶安装 | 个 | 1 |  |
| 14 |  | 做卫生 | 项 | 1 |  |
| 15 |  | 临时设施费 | 项 | 1 | 1、临时灯、线、脚手架、马凳、操作台等临时使用设施。 |
| 16 |  | 完工清洁费 | 项 | 1 | 1、专业保洁公司做开荒保洁。 |
| 1 | 老年大学六、七楼冼手间维修 | 打地砖拆除 | ㎡ | 24.5 |  |
| 2 |  | 出渣下楼 | 车 | 2 | 人工从七楼下到负一楼 |
| 3 |  | 出渣渣场费、车费 | 车 | 2 | 车费加人工 |
| 4 |  | 地面清理打地平 | ㎡ | 24.5 |  |
| 5 |  | 地面做防水 | ㎡ | 24.5 |  |
| 6 |  | 安装二次排水 | 项 | 2 |  |
| 7 |  | 地砖铺贴 | ㎡ | 24.5 |  |
| 8 |  | 做卫生 | 项 | 1 | 1、直接外运 |
| 9 |  | 临时设施费 | 项 | 1 | 1、临时灯、线、脚手架、马凳、操作台等临时使用设施。 |
| 10 |  | 完工清洁费 | 项 | 1 | 1、专业保洁公司做开荒保洁。 |
| 1 | 老年大学六楼男女厕所吊顶维修 | 扳除吊顶石膏板 | 平米 | 80 | 6楼5楼 |
| 2 |  | 天棚纸面防潮石膏板维修 | 平米 | 80 | 1、华玉石膏板.轻钢龙骨基础，主龙骨间距不大于600mm，副龙骨间距不大于400mm,耐水石膏板封面，”春雨防锈自攻螺钉局部木龙骨必须采用工农牌防火涂料，天棚吊顶边吊转角处采用7字型整体石膏板； |
| 3 |  | 顶面乳胶漆（多乐士家丽安乳胶漆） | 平米 | 80 | 1、标准厚度超过15丝以上； 2、严格按照实际产生面积计算，不得用地平方*参数。 3、同品牌专用底漆滚涂打底一遍；乳胶漆滚或刷涂两遍； 4、凡采用滚涂方式必须对边沿墙角处用软羊毛刷收尾； |
| 4 |  | 修补厕所外墙面乳胶漆 | 平米 | 20 | 1、标准厚度超过15丝以上； 2、严格按照实际产生面积计算，不得用地平方*参数。 3、同品牌专用底漆滚涂打底一遍；乳胶漆滚或刷涂两遍； 4、凡采用滚涂方式必须对边沿墙角处用软羊毛刷收尾； |
| 5 |  | 日常清洁及垃圾清运费 | 平米 | 80 | 1、直接外运 |
| 6 |  | 临时设施费 | 平米 | 80 | 1、临时灯、线、脚手架、马凳、操作台等临时使用设施。 |
| 7 |  | 完工清洁费 | 平米 | 80 | 1、专业保洁公司做开荒保洁。 |
| 1 | 老年大学五楼休息室摄影室装饰 | 天棚600x600石膏板维修 | 平米 | 10 | 1、轻钢龙骨基础，副龙骨间距不大于400mm,石膏板封面，春雨防锈自攻螺钉局部木龙骨必须采用工农牌防火涂料，天棚吊顶边吊转角处采用7字型整体石膏板； |
| 2 |  | 石膏板隔墙 | 平米 | 36 | 1、华玉石膏板.轻钢龙骨基础，主龙骨间距不大于600mm，副龙骨间距不大于400mm,耐水石膏板封面，”春雨防锈自攻螺钉局部木龙骨必须采用工农牌防火涂料，天棚吊顶边吊转角处采用7字型整体石膏板； |
| 3 |  | 隔墙面乳胶漆（多乐士家丽安乳胶漆） | 平米 | 72 | 1、标准厚度超过15丝以上； 2、严格按照实际产生面积计算，不得用地平方*参数。 3、同品牌专用底漆滚涂打底一遍；乳胶漆滚或刷涂两遍； 4、凡采用滚涂方式必须对边沿墙角处用软羊毛刷收尾； |
| 4 |  | 修补墙面乳胶漆（多乐士家丽安乳胶漆） | 平米 | 90 | 1、标准厚度超过15丝以上； 2、严格按照实际产生面积计算，不得用地平方*参数。 3、同品牌专用底漆滚涂打底一遍；乳胶漆滚或刷涂两遍； 4、凡采用滚涂方式必须对边沿墙角处用软羊毛刷收尾； |
| 5 |  | 石膏板隔墙补脚线 | 米 | 20 | 人工.600x600脚线.水泥河沙 |
| 6 |  | 开门洞 | 个 | 2 |  |
| 7 |  | 水泥补门洞 | 个 | 2 | 1、布线分组：总配电箱需11组 2、 电线配置：插座、照明使用2.5㎡铜芯线（照明控制线2.5㎡铜芯线）；接地线统一使用2.5㎡双色线； 3、鸽牌线、Ø16得亿PVC中型穿线管， |
| 8 |  | 门洞过道外补漆 | 项 | 2 | 1、此项按房屋套内面积计算，也可按实际走线数量计算； 2、材料采用“秋叶原”弱电线、“得亿”PVC中型线槽， 3、房间弱电分组：每个办公室、网线、电话各一组； |
| 9 |  | 订套装门 | 套 | 2 | 厂家订做并安装 |
| 10 |  | 电路安装改造 | 项 | 1 | 灯电路改造 |
| 11 |  | 日常清洁及垃圾清运费 | 平米 | 105 | 1、直接外运 |
| 12 |  | 临时设施费 | 平米 | 105 | 1、临时灯、线、脚手架、马凳、操作台等临时使用设施。 |
| 13 |  | 完工清洁费 | 平米 | 104 | 1、专业保洁公司做开荒保洁。 |
| 1 | 老年大学教室改造 | 701电钢琴教室强电线路安装 | 个 | 10 |  |
| 2 |  | 711电钢琴教室支架安装 | 项 | 25 |  |
| 1 | 老年大学办公楼维修养护楼梯除锈刷漆 | 负一楼到一楼户外楼梯除锈 | ㎡ | 78 |  |
| 2 |  | 负一楼到一楼户外楼梯除锈 | ㎡ | 78 | 1、标准厚度超过15丝以上； 2、三峡牌专用漆滚涂打底一遍； |
| 3 |  | 一楼到九楼开水机茶水机底坐除锈 | 个 | 9 |  |
| 4 |  | 一楼到九楼开水机茶水机底坐刷漆 | 个 | 9 | 1、标准厚度超过15丝以上； 2、三峡牌专用漆滚涂打底一遍； |
| 5 |  | 顶楼屋面户外楼梯除锈 | ㎡ | 44 |  |
| 6 |  | 顶楼屋面户外楼梯刷漆 | ㎡ | 44 |  |
| 7 |  | 完工清洁费 | 项 | 3 | 1、专业保洁公司做开荒保洁。 |
| 1 | 老年大学办公大楼内墙维修 | 一楼教室办公室补腻子、刷漆 | 平方 | 490 | 一楼教室办公室补腻子、刷漆 |
| 2 |  | 二楼补腻子、刷漆 | 平方 | 650 | 二楼补腻子、刷漆 |
| 3 |  | 三楼补腻子、刷漆 | 平方 | 460 | 三楼补腻子、刷漆 |
| 4 |  | 四楼到九楼修补腻子、刷漆 | 平方 | 360 | 四楼到九楼修补腻子、刷漆 |
| 5 |  | 前后门保安室修补腻子、刷漆 | 平方 | 40 | 前后门保安室修补腻子、刷漆 |
| 6 |  | 太阳园校区 | 平方 | 70 | 太阳园校区 |
| 1 | 老年大学负二楼库房改造装饰 | 开门洞 | 个 | 1 |  |
| 2 |  | 水泥补门洞 | 个 | 1 |  |
| 3 |  | 门洞过道外补漆 | 项 | 1 |  |
| 4 |  | 订套装门 | 套 | 1 | 厂家订做并安装 |
| 5 |  | 室内打地平 | 平米 | 110 |  |
| 6 |  | 强电改造 | 平米 | 110 | 安装强电主电源和室内布线 |
| 7 |  | 开换气孔洞 | 个 | 2 |  |
| 8 |  | 安装排风扇 | 台 | 2 |  |
| 9 |  | 完工清洁费 | 项 | 2 | 专业保洁公司做开荒保洁、车库冲洗 |
| 1 | 老年大学设施设备维修 | 208灯1盏已坏 | 项 | 1 |  |
| 2 |  | 303空调1台（线路短路） | 米 | 160 |  |
| 3 |  | 305风扇1把已坏（调速器或者风扇） | 项 | 1 |  |
| 4 |  | 304风扇1把已坏（调速器或者风扇） | 项 | 1 |  |
| 5 |  | 307风扇1把已坏（调速器或者风扇） | 项 | 1 |  |
| 6 |  | 407、607风扇已坏（调速器或者风扇） | 项 | 3 |  |
| 7 |  | 507空调制冷效果不好2台（线路问题） | 米 | 300 |  |
| 8 |  | 603空调1台（线路短路） | 米 | 160 |  |
| 9 |  | 607空调1台不制冷（线路问题） | 米 | 160 |  |
| 10 |  | 705灯2盏已坏 | 项 | 2 |  |
| 11 |  | 706风扇1把已坏（调速器或者风扇） | 项 | 1 |  |
| 12 |  | 707风扇2把已坏（调速器或者风扇） | 项 | 2 |  |
| 13 |  | 708风扇1把已坏（调速器或者风扇） | 项 | 1 |  |
| 14 |  | 711风扇2把已坏（调速器或者风扇） | 项 | 2 |  |
| 15 |  | 负一楼电梯前室灯2个已坏 | 项 | 2 |  |
| 16 |  | 负一楼男卫生间灯1个已坏 | 项 | 1 |  |
| 17 |  | 负二楼电梯前室灯1个已坏 | 项 | 1 |  |
| 18 |  | 206教室有一处玻璃破裂。 | 项 | 1 |  |
| 19 |  | 8楼男卫生间有一处玻璃未补。 | 项 | 1 |  |
| 20 |  | 一楼至九楼茶水机底座改造 | 项 | 9 |  |
| 21 |  | 厨房维修 | 项 | 1 |  |
| 22 |  | 厨房油烟机清洗 | 项 | 1 |  |
| 23 |  | 完工清洁费 | 项 | 1 | 1、专业保洁公司做开荒保洁。 |

七、采购项目商务要求

（一）服务期

采购合同签订后30日内完工。

（二）服务地点

服务地点：重庆市老年大学

（三）验收方式

由采购人组织对项目进行验收

（四）质量保障

1、供应商须严格按照竞价文件采购人要求及所自身提供的方案实施本项目，供应商在实施过程中接受采购方的监督和建议，根据与采购人的意见进行项目实施的调整，并作好项目档案资料的搜集与整理。

2、成交供应商提供的服务未达到竞价文件规定要求或出现投诉等服务纠纷问题，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

3、施工过程应遵照现行国家有关及规程规范进行施工，按照有关要求进行检查验收。成交单位提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。

4、 质量保修期1年。

（五）付款方式

第一次付款：工程完工并验收合格后，采购人向中标人支付合格工程金额的95%；

第二次付款：结算金额的5%作为质保金，工程质保期满（1年）后如无质量问题，经采购人给出同意退还质保金意见，无息退还质保金。

八、日程及地点安排

（一）递交投标文件开始时间：2019年8月23日北京时间09时30分

（二）递交投标文件截止时间：2019年8月23日北京时间10时00  分。

（三）开标时间：2019年8月23日北京时间10时00分

（四）递交投标文件地点、开标地点：重庆市老年大学801会议室（重庆市渝北区龙溪街道星辰路2号）

九、联系方式

采购人：重庆市老年大学

联系人：牟帆

电  话：023-67890896

地  址：重庆市渝北区龙溪街道星辰路2号

代理机构：重庆鹏翔招标代理有限公司

联系人：王康婷

电  话：023-63301988

地  址：重庆市渝北区中华坊

十、竞价程序及评审办法

（一）成立评审小组负责评审，出现异常情况由评审小组集体研究决定。

（二）评审现场实质性满足竞价采购文件要求并通过资格和符合性审查的供应商以抽签方式确定最终报价顺序。竞价采购的任何一方均不得泄露与项目有关的一切信息。

（三）评审小组根据各供应商的投标情况，合格供应商在实质性满足竞价采购文件要求的前提下，以最终报价由低到高排序，报价最低的供应商确定为重庆市老年大学校舍维修维护项目的成交供应商，成交结果在重庆市老年大学网址：（http://www.cqslndx.com/）公示，公示期1个工作日。

（四）公示期结束后，如供应商对评审结果无质疑，代理机构将对成交供应商发出成交通知书；如供应商在公示期内对评审结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

十一、签订合同

成交供应商在接到成交通知书后按要求与采购人订立书面合同，否则取消其成交资格，由排名其后一位的成交候选人递补作为成交供应商。

十二、无效竞价

评审小组评审时，供应商或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）供应商未按竞价采购文件规定报名的。

（二）供应商不具备竞价采购文件规定的资格要求的。

（三）供应商超出营业范围投标的。

（四）投标文件未按照竞价采购文件要求由供应商法定代表人或授权代表签字，或未按竞价采购文件要求的格式加盖公章的。

（五）投标文件出现多个投标方案或投标报价的。

（六）投标报价超出竞价采购文件规定的最高限价。

（七）投标有效期、服务期等商务条款不能满足竞价采购文件要求的。

（八）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的。

（九）不具备竞价采购文件规定的资格要求或提供虚假资质证明文件的。

（十）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于市场价格等）。

（十一）供应商法定代表人或其授权代表均未参与现场开标的。

（十二）供应商以联合体形式参与竞价的。

十三、投标文件格式

附件 1、竞价函（格式）

2、明细报价表（格式）

3、供应商法人营业执照副本或事业单位法人证书副本

4、法定代表人身份证明书（格式）

5、法定代表人授权委托书（格式）

6、诚信声明（格式）

7、供应商情况介绍（格式自定）

8、特定资格证明材料

9、技术条款差异表

10、商务条款差异表

附件1

竞价函（格式）

重庆鹏翔招标代理有限公司：

我方收到__________________________（项目名称）（项目编号：          ）的竞价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的竞价。

1、愿意按照竞价采购文件中的一切要求提供本项目的技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：       元。报价以我公司最终报价为准。

2、我们现提交的竞标文件为：竞标文件正本壹份，副本贰份。

3、我们完全理解和接受贵方竞价采购文件的一切规定和要求，完全答应竞价采购文件中规定的所有条件和谈判评审办法。

4、在整个竞价过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》和《竞价采购文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若我们成为成交供应商，在领取成交通知书前，我方将按竞价采购文件规定缴纳采购代理服务费，同时按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、我方同意按竞价采购文件规定，交纳竞价采购文件要求的投标保证金。

供应商名称（公章）：

地址：

电话：                          邮编：

联系人：

年   月   日

附件2

明细报价表（格式）

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| 9 | 运输费 |  | / |  |  |
| 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| 11 | …… |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

3、该表可根据项目实际情况调整。

供应商名称(公章)：

年  月  日

附件3

供应商法人营业执照副本复印件

注：若为分公司、办事处等分支机构需提供总公司（所）的授权书

附件4

法定代表人身份证明书（格式）

项目编号：

项目名称：

致：                     （代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在               （供应商名称）任        （职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附： 法定代表人身份证复印件）

附件5

法定代表人授权委托书（格式）

项目编号：

项目名称：

致：_____________________（代理机构名称）：

_____________（供应商法定代表人名称）是           （供应商名称）的法定代表人，特授权             （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：            供应商法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年    月   日

注：若为法定代表人参与投标、办理并签署投标文件的，不提供此文件。

附件6

诚信声明（格式）

项目编号：

项目名称：

致：重庆鹏翔招标代理有限公司：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件7

供应商情况介绍（格式自定）

供应商实力、信誉、业绩以及可以说明供应商在履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力的情况介绍

附件8

# 特定资格证明材料

# 提供建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包资质复印件并加盖公司鲜章

# 附件9

# 技术条款差异表

# 项目编号：

# 项目名称：

| 序号 | 项目技术要求 | 响应应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

# 供应商名称：           法定代表人或法定代表人授权代表：

# （供应商公章）                           （签字或盖章）

# 年  月  日

# 注：

# 1.本表即为对竞价采购文件“六、采购项目技术要求”中所列服务要求逐一进行比较和响应；

# 2.该表必须按照竞价采购文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”

# 3.该表可扩展并逐页签字盖章。

# 附件10

# 商务条款差异表

# 项目编号：

# 项目名称：

| 序号 | 项目商务要求 | 投标商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

# 供应商名称：             法定代表人或法定代表人授权代表：

# （供应商公章）                       （签字或盖章）

# 年  月  日

# 注：

# 1.本表即为对竞价采购文件“七、采购项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

# 2.该表必须按照竞价采购文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

# 3.该表可扩展并逐页签字盖章。

# （结束）