## 装修部分
附件
市老年大学部分设施设备维护维修造价明细表
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 其 中 |  |  | 施工工艺及流程
|  |  | 单位 |  | 主材 | 人工 | 辅材
1 | 108舞蹈室木地板塌陷 | 地板下面木基层受潮腐烂，维修用（1.5厘米厚阻燃多层实木板8张、3*4木2梱）
2 | 108舞蹈室地板塌陷处墙面起壳发霉 | 窗户进水，窗台墙面起壳发霉
3 | 108舞蹈室窗户窗台、墙面防水 | 防水结构胶，防水补漏自喷剂
4 | 1-8楼开水间顶上开检修口 | 防潮石膏板、木条、乳胶漆等
5 | 1-8楼卫生大门口右边顶上间顶上开检修口 | 防潮石膏板、木条、乳胶漆等
6 | 1-8楼卫生大男厕所顶上间顶上开检修口 | 防潮石膏板、木条、乳胶漆等
7 | 2楼、5楼卫生间门口洗手台下水管道堵塞维修
| 拆除 | 顶面吊顶拆除到能施工为准、包管道墙面砖、红砖砌体拆除、管道拆除
| 管道维修 | 110PVC管四通、110变50补心、110管道、50管道、直接等
| 管道包柱 | 红砖砌体包管道、水泥砂浆抹灰粉刷
| 管道包柱面砖铺贴 | 300*600墙面砖（40块）
小计
8 | 604、801空调线路短路墙面开槽、隔音板拆除 | 拆除隔音板、墙面石工开槽
9 | 604空调线路短路，新布线路 | 鸽派4平方阻燃电线、双色线、PVC线管、配件等，3组线路25米
10 | 801空调线路短路 | 鸽派4平方阻燃电线、双色线、PVC线管、配件等，3组线路25米，墙面开槽、安装
11 | 604、801墙面隔音板安装 | 拆除部分隔音板换新安装
12 | 604、801墙面乳胶漆恢复 | 墙面补线槽、补腻子、涂刷乳胶漆
13 | 9楼右面楼梯间顶上、墙面起壳 | 抗碱剂、外墙腻子、立邦工程漆
14 | 9楼左面楼梯间顶上、墙面起壳 | 抗碱剂、外墙腻子、立邦工程漆
15 | 楼顶电梯机房顶面、墙面乳胶漆起壳发霉 | 抗碱剂、外墙腻子、立邦工程漆
16 | 楼顶电梯机房屋面防水 | 聚氨酯防水涂料
17 | 楼顶风机管道、支架除锈、涂刷防锈漆 | 除锈、富锌防锈底漆、醇酸调和漆，涂刷2遍(底漆一遍、面漆一遍）
18 | 增压水箱（红色圆桶）除锈、涂刷防锈漆 | 除锈、富锌防锈底漆、醇酸调和漆，涂刷2遍(底漆一遍、面漆一遍）
19 | 会议室顶楼屋面裂缝 | 聚氨酯防水涂料
20 | 顶楼机房窗户安装雨棚 | 不锈钢管、耐力板
21 | 楼顶铁楼梯、栏杆除锈、涂刷防锈漆 | 除锈、富锌防锈底漆、醇酸调和漆，涂刷2遍(底漆一遍、面漆一遍）
22 | 1楼中间楼顶右面铁楼梯、栏杆除锈、涂刷防锈漆 | 除锈、富锌防锈底漆、醇酸调和漆，涂刷2遍(底漆一遍、面漆一遍）
23 | 楼梯间墙脚砖松动 | 水泥砂浆
24 | 1楼至9楼电梯间墙面、楼道墙面脏的部位涂刷乳胶漆 | 立邦乳胶漆涂刷
25 | 负2楼机房地面、墙裙打磨清理、清洁 | 地面、墙裙角磨机打磨清理、吸尘机吸尘清扫
26 | 负2楼机房地面、墙裙涂刷地板漆 | 专用地坪漆
27 | 车库入口处两边立柱裂缝维修 | 水泥砂浆、尼龙抗裂网、外墙乳胶漆
28 | 1楼围墙、堡坎墙砖零星维修 | 水泥、砂浆、花青石墙砖
29 | 1楼至负1楼车道斜坡二次结构夹缝漏水处理维修
| 斜坡地面、水沟开挖、 | 人工电镐开挖至现浇混凝土、并清理干净
| 防水 | 二次结构与大楼衔接处裂缝沥青浇注防水
| 防水，混泥土现浇 | 6圆钢筋、混泥土现浇
| 防水 | 水泥基防水，聚氨酯高分子防水 | [6 empty] | 0
| 地面回填 | 石粉人工回填 | [6 empty] | 0
| 地面硬化找平 | 石粉、水泥
| 排水沟安装 | 水泥制品排水沟、水泥砂浆 | [6 empty] | 0
| 地面渗水砖安装 | 渗水砖、水泥砂浆 | [6 empty] | 0
| 小计 | [7 empty] | 0
30 | 1楼至负1楼车库大梁处漏水维修
| 地面填方开挖至现浇层 | 人工电镐开挖至现浇混凝土、并清理干净
| 防水 | 二次结构与大楼衔接处裂缝沥青浇注防水
| 混泥土现浇 | 6圆钢筋、混泥土现浇
| 防水 | 水泥基防水，聚氨酯高分子防水
| 地面回填 | 石粉、建渣人工回填
| 地面硬化找平 | 石粉、水泥
| 地面渗水砖安装 | 渗水砖、水泥砂浆
小计
31 | 负一楼厨房上面一楼草坪混泥土地面漏水（漏至厨房、漏至富楼车库）
| 草坪地面开挖 | 草坪地面开挖至混泥土现浇地面、地面清理干净
| 现浇地面防水 | 沥青防水
| 混泥土现浇 | 6圆钢筋、混泥土
| 防水 | 水泥基防水，聚氨酯高分子防水
| 地面回填 | 土石方人工回填
草皮恢复
小计
32 | 负1楼水泥梁、墙面乳胶漆起壳、发霉 | 负1楼斜坡下完处车道上水泥梁、墙面漏水乳胶漆起壳、发霉
33 | 维修脚手架 | 维修脚手架、楼梯间高低凳、楼梯间木方、木板搭设脚手架
34 | 太阳园分校教室天顶维修 | 160张（600*600）PVC贴面硅钙板
35 | 车运费 | [7 empty] | 0
36 | 人工搬运费
37 | 完工清洁费、除渣费 | 建渣清运至渣场 | [6 empty] | 0
38 | 合计（直接费） | [7 empty] | 38
39 | 管理费38*8% | [7 empty] | 39
40 | 税费（38*3%） | [7 empty] | 40
41 | 总计金额（38+39+40） | [7 empty] | 41